测磁机箱机柜

采购需求

测磁机箱

1.数量：20套；

2.尺寸(mm)：482.6*132.5*320；

3.出具详细设计图纸；

4.含前后面板等配件；

5.有上海海事大学LOGO丝印；

6.颜色：本色拉丝；

7.整体磁性要求：距离10cm，剩磁≤10nT.

测磁机柜要求

1.数量：5套；

2.尺寸：高42U*宽600mm*深800mm；

3.机柜含脚轮总高2060mm；

4.机柜框架为铝合金型材结构（AL6063-T5）；

5.其余钣金部件（包含前后门板，顶底板，侧板）采用铝板；

6.机柜顶部安装4个风扇。

7.颜色：电脑灰

8.整体磁性要求：距离10cm，剩磁≤10nT.